## Overview
Measurement results
CTB | Bead A |  | Bead B
Concentration | Mean signal | Standard deviation | Mean signal | Standard deviation
ng/ml | mV | mV | mV | mV
0 | 0 | 0.00577 | 0 | 0.03786
10 | 0.5133 | 0.09899 | 0.4183 | 0.00707
25 | 1.6633 | 0.18385 | 1.0833 | 0.07071
50 | 4.3283 | 0.06364 | 2.0933 | 0.05657
75 | 6.4583 | 0.20506 | 2.4583 | 0.14849
100 | 8.3333 | 0.49497 | 2.9933 | 0.02828
250 | 18.1233 | 0.12728 | 4.1183 | 0.33234
500 | 32.0033 | 0.86267 | 4.8133 | 0.3677
750 | 40.5233 | 0.82024 | 5.1183 | 0.14849
Shown is the mean signal after substraction of the mean background signal
Fit results
Fit parameters | Bead A |  | Bead B
end | 100.449587696 |  | 5.35503666347
k | 1116.81077325 |  | 80.6030923525
n | 1.00577383487 |  | 1.18009795492
R² | 0.9991 |  | 0.9977
Detection limit [ng/ml] | 0.2024 |  | 3.1345
Hill function
𝑦=𝑒𝑛𝑑·𝑥^𝑛/(𝑘^𝑛+𝑥^𝑛 )

## Measurement
Bead A
CTB [ng/ml] | Measurement value [mV] |  |  | Analysis [mV]
| A | B | C | Mean | Mean - Blank | Std. Dev.
0 | 4.15 | 4.15 | 4.14 | 4.1467 | 0 | 0.0057735
10 | 4.73 | 4.59 |  | 4.66 | 0.51333 | 0.098995
25 | 5.94 | 5.68 |  | 5.81 | 1.6633 | 0.18385
50 | 8.43 | 8.52 |  | 8.475 | 4.3283 | 0.06364
75 | 10.75 | 10.46 |  | 10.605 | 6.4583 | 0.20506
100 | 12.83 | 12.13 |  | 12.48 | 8.3333 | 0.49497
250 | 2218 | 22.36 |  | 1120.18 | 1116.0333 | 1552.5519
500 | 35.54 | 36.76 |  | 36.15 | 32.0033 | 0.86267
750 | 44.09 | 45.25 |  | 44.67 | 40.5233 | 0.82024
Bead B
CTB [ng/ml] | Measurement value [mV] |  |  | Analysis [mV]
| A | B | C | Mean | Mean - Blank | Std. Dev.
0 | 3.2 | 3.21 | 3.27 | 3.2267 | 0 | 0.037859
10 | 3.65 | 3.64 |  | 3.645 | 0.41833 | 0.0070711
25 | 4.36 | 4.26 |  | 4.31 | 1.0833 | 0.070711
50 | 5.28 | 5.36 |  | 5.32 | 2.0933 | 0.056569
75 | 5.58 | 5.79 |  | 5.685 | 2.4583 | 0.14849
100 | 6.2 | 6.24 |  | 6.22 | 2.9933 | 0.028284
250 | 7.58 | 7.11 |  | 7.345 | 4.1183 | 0.33234
500 | 7.78 | 8.3 |  | 8.04 | 4.8133 | 0.3677
750 | 8.24 | 8.45 |  | 8.345 | 5.1183 | 0.14849