## Sheet1
Sample | Site | Voltage (kV) | Current (nA) | Filter | Voxel size (mm) | X-ray tube (kV)
ME_1890_LINY_2 | 5 | 140 | 140 | 0.1 Cu | 0.034 | 180
ME_1890_LINY_4 | 5 | 160 | 160 | 0.1 Cu | 0.03 | 240
ME_1890_LINY_6 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.028 | 240
ME_1890_LINY_8 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.026 | 240
ME_1890_LINY_10 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.026 | 240
ME_1909_FRNY_2 | 5 | 150 | 130 | 0.1 Cu | 0.03 | 180
ME_1909_FRNY_4 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.041 | 240
ME_1909_FRNY_6 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.041 | 240
ME_1910_VHMA_2 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.022 | 240
ME_1910_VHMA_4 | 2 | 150 | 130 | 0.1 Cu | 0.026 | 180
ME_1911_ECMA_2 | 1 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.029 | 240
ME_1911_ECMA_4 | 1 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.022 | 240
ME_1911_ECMA_6 | 1 | 150 | 130 | 0.1 Cu | 0.027 | 180
ME_1911_ECMA_8 | 1 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.023 | 240
ME_1912_WHMA_2 | 2 | 150 | 130 | 0.1 Cu | 0.031 | 180
ME_1912_WHMA_4 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.029 | 240
ME_1913_WNY_2 | 4 | 150 | 130 | 0.1 Cu | 0.03 | 180
ME_1913_WNY_4 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.023 | 240
ME_1915_BCNY_2 | 4 | 150 | 130 | 0.1 Cu | 0.026 | 180
ME_1915_BCNY_4 | 4 | 160 | 160 | 0.1 Cu | 0.023 | 240
ME_1961_LINY_2 | 4 | 160 | 160 | 0.1 Cu | 0.042 | 240
ME_1961_LINY_4 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.04 | 240
ME_1961_LINY_6 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.39 | 240
ME_1961_LINY_8 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.39 | 240
ME_1961_LINY_10 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.36 | 240
ME_1961_RBNJ_2 | 5 | 150 | 130 | 0.1 Cu | 0.03 | 180
ME_1961_RBNJ_4 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.04 | 240
ME_1961_RBNJ_6 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.032 | 240
ME_1961_RBNJ_8 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.049 | 240
ME_1962_CT_2 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.033 | 240
ME_1962_CT_4 | 4 | 160 | 160 | 0.1 Cu | 0.033 | 240
ME_1962_CT_6 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.039 | 240
ME_1962_CT_8 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.036 | 240
ME_1963_LINY_2 | 3 | 160 | 160 | 0.1 Cu | 0.042 | 240
ME_1963_LINY_4 | 3 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.04 | 240
ME_1963_OBNY_2 | 4 | 160 | 160 | 0.1 Cu | 0.029 | 240
ME_1963_OBNY_4 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.023 | 240
ME_1963_OBNY_6 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.03 | 240
ME_1963_OBNY_8 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.0023 | 240
ME_1963_OBNY_10 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.028 | 240
ME_1964_LBMA_2 | 2 | 140 | 130 | 0.1 Cu | 0.017 | 240
ME_1964_LBMA_4 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.029 | 240
ME_1964_LBMA_6 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.029 | 240
ME_1964_LBMA_8 | 2 | 150 | 150 | 0.2 Cu | 0.019 | 240
ME_1964_LBMA_10 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.023 | 240
ME_2021_BBNY_2 | 5 | 160 | 160 | 0.1 Cu | 0.029 | 240
ME_2021_BBNY_4 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.03 | 240
ME_2021_BBNY_6 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.027 | 240
ME_2021_BBNY_8 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.029 | 240
ME_2021_BBNY_10 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.029 | 240
ME_2021_CINY_2 | 5 | 160 | 160 | 0.1 Cu | 0.023 | 240
ME_2021_CINY_4 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.027 | 240
ME_2021_CINY_6 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.03 | 240
ME_2021_CINY_8 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.029 | 240
ME_2021_CINY_10 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.029 | 240
ME_2021_FRNY_2 | 5 | 160 | 160 | 0.1 Cu | 0.028 | 240
ME_2021_FRNY_4 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.032 | 240
ME_2021_FRNY_6 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.03 | 240
ME_2021_FRNY_8 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.029 | 240
ME_2021_FRNY_10 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.029 | 240
ME_2021_LINY_2 | 3 | 160 | 160 | 0.1 Cu | 0.036 | 240
ME_2021_LINY_4 | 3 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.032 | 240
ME_2021_LINY_7 | 3 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.026 | 240
ME_2021_LINY_8 | 3 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.026 | 240
ME_2022_BBMA_2 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.03 | 240
ME_2022_BBMA_4 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.04 | 240
ME_2022_BBMA_6 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.027 | 240
ME_2022_BBMA_8 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.032 | 240
ME_2022_BBMA_10 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.049 | 240
ME_2022_GIMA_2 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.026 | 240
ME_2022_GIMA_4 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.026 | 240
ME_2022_OBNY_2 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.028 | 240
ME_2022_OBNY_4 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.031 | 240
ME_2022_OBNY_6 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.024 | 240
ME_2022_SHNJ_4 | 5 | 160 | 160 | 0.1 Cu | 0.023 | 240
ME_2022_SHNJ_8 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.036 | 240
ME_2022_SHNJ_10 | 5 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.031 | 240
ME_2022_SICT_2 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.033 | 240
ME_2022_SICT_2 | 4 | 160 | 160 | 0.1 Cu | 0.035 | 240
ME_2022_SICT_4 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.043 | 240
ME_2022_SICT_6 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.031 | 240
ME_2022_SICT_6 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.039 | 240
ME_2022_SICT_8 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.036 | 240
ME_2023_SICT_10 | 4 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.036 | 240
ME_2023_CBMA_2 | 1 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.33 | 240
ME_2023_CBMA_4 | 1 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.03 | 240
ME_2023_CBMA_6 | 1 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.032 | 240
ME_2023_CBMA_8 | 1 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.03 | 240
ME_2023_CBMA_10 | 1 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.032 | 240
ME_2023_LCMA_2 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.033 | 240
ME_2023_LCMA_4 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.033 | 240
ME_2023_LCMA_6 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.033 | 240
ME_2023_LCMA_8 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.033 | 240
ME_2023_LCMA_10 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.032 | 240
ME_2023_LTMA_2 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.031 | 240
ME_2023_LTMA_4 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.031 | 240
ME_2023_LTMA_6 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.029 | 240
ME_2023_LTMA_8 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.33 | 240
ME_2023_LTMA_10 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.032 | 240
ME_2023_MBMA_2 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.028 | 240
ME_2023_MBMA_4 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.03 | 240
ME_2023_MBMA_6 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.03 | 240
ME_2023_MBMA_8 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.028 | 240
ME_2023_MBMA_10 | 2 | 160 | 160 | 0.2 Cu | 0.028 | 240
aCopper (Cu)